Управление образованием 										Начальнику Управления

Администрации города Юрги									образованием

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида № 10 							Т.М. Толстошеевой

«Золотая рыбка» г.Юрги»

652055, Кемеровской области, г. Юрга

ул. Комсомольская, 4 «Б»,

т. 6-75-93

ОКПО 48637528        ОГРН 1024202005629								(для В.К. Шестакова)

ИНН/КПП 4230014238/423001001

_04.12.2015г._№  1-304________

НА №_

Информация

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 «Золотая рыбка» г.Юрги»

наименование  учреждения

по предписаниям   выписанным учреждениям образования  Роспотребнадзора,  Госпожнадзора,  и т.д.

|  | Выявленные нарушения | Срок исполнения | Необходимые денежные средства на устранение недостатков (тыс.руб) | Сведения о привлечении к ответственности по суду, перенос, отсрочка и т.д. Дата проведения суда Срок исполнения | Отметка о выполнении пункта предписания по состоянию на 1 апреля 2015 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | МБДОУ «ДС КВ №10 «Золотая рыбка» г.Юрги» |
|  | ПРЕДПИСАНИЕ ГОСПОЖ НАДЗОРА № 268/1/151 от 15.08.2013г. |  |  |  |  |  |
|  | -реконструкция лестницы 3-го типа (лестницы 3-го типа располагаются на расстоянии менее 1м. от оконных проемов (фактически 70 см), СНиП 21-01-97* п.6.30*. | 03.08.2014г | 80,279 тыс.руб. |  | Не выполнено | отсутствие финансирования |
|  | ПРЕДПИСАНИЕ ГОСПОЖ НАДЗОРА № 170/1/97 от 13.08.2014г |  |  |  |  |  |
|  | - реконструкция лестницы 3-го типа (лестницы 3-го типа располагаются на расстоянии менее 1м. от оконных проемов (фактически 70 см), Правила противопожарного режиа в РФ п.33; СНиП 21-01-97* п.6.30*. | 01.04. 2015г |  |  | Не выполнено | отсутствие финансирования |
|  | - над дверными проемами эвакуационных выходов коридора 1-го этажа отсутствуют световые указатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Правила противопожарного режима в РФ п.п.33; 43; НПБ 104-03 приложение, табл.2 п.6; Гост 12.4.026-2001 п.6.2.2 | 01.04.2015 |  |  | выполнено |  |
|  | - не оборудован радикал, либо другая линия связи по которому должно передаваться извещение о пожаре в подразделения пожарной охраны, в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы (ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 83 п.1; СП 5.13130.2009 п.14.4) | 01.08.2015 |  |  | Выполнено частично | отсутствие финансирования |

Заведующий МБДОУ №10                                    					                                Л.В. Попикова